171512345585

澄宇检测

CHENGYU DETECTION

IS

检测报告

澄宇检字[2021] 030409号

项目名称：自行检测

委托单位：山东广富集团有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021年3月4日

有限公司

检测报告

澄宇检字【2021】 030409号	第1页共12页

一、检测目的

受山东广富集团有限公司委托，本公司于2021年2月21 0-22日对位于山东省邹 平市青阳镇的山东广富集团有限公司的废气和噪声进行检测。

二、	检测情况

1、	釆样时间：2021年2月21日-22日

2、	样品类别：有组织、无组织、噪声

3、	分析时间：2021年2月22 0-24日

4、	运行负荷：90%

三、	检测项目

| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准 | 使用仪器 | 室内编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物 | HJ 836-2017 | 低浓度大流量 烟尘（气）自 动测试仪崂应 3012H-D 型 | QMCY-YQ-001 /002 | lmg/m3 |
|  |  |  | 电子天平 EX225DZH/AD | QMCY-YQ-046 |  |
|  | 二氧化硫 | DB37/T 2705-2015 | 紫外差分烟气 综合分析仪崂 应3023型 | QMCY-YQ-003 /066 | 2mg/m |
|  | 氮氧化物 | DB37/T 2704-2015 | 紫外差分烟气 综合分析仪崂 应3023型 | QMCY-YQ-003 /066 | 2mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | HJ/T 398-2007 | 林格曼烟气黑 度图 HM-LG30 | QMCY-YQ-061 |  |
| 无组织 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 智能TSP采样 器崂应2050 型 | QMCY-YQ-004 〜007 | 0. 00 lmg/m'' |
|  |  |  | 电子天平 EX225DZH/AD | QMCY-YQ-046 |  |
|  | 硫化氢 | 国家环境保护总 局（2003第四版增 补版） | 智能TSP采样 器崂应2050 型 | QMCY-YQ-004 〜007 | 0. 00 lmg/m' |
|  |  |  | 紫外可见分光 光度计N4S | QMCY-YQ-025 |  |
|  | 氧化氢 | HJ/T 28-1999 | 智能TSP采样 器崂应2050 型 | QMCY-YQ-004 〜007 | 0. 00^ng/m3 |
|  |  |  | 紫外可见分光 光度计N4S | QMCY-YQ-025 |  |

三、检测项目（续）

| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准 | 使用仪器 | 室内编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 氨 | HJ 533-2009 | 智能TSP釆样 器崂应2050型 | QMCY-YQ-079/ 083/084/085 | 0. 01mg/m |
|  |  |  | 紫外可见分光 光度计N4S | QMCY-YQ-026 |  |
|  | 氮氧化物 | HJ 479-2009 | 智能TSP采样 器崂应2050型 | QMCY-YQ-079/ 083/084/085 | 0. 005mg/m3 |
|  |  |  | 可见分光光度 计N2S | QMCY-YQ-027 |  |
|  |  | HJ 584-2010 | 智能TSP釆样 器崂应2050型 | QMCY-YQ-079/ 083/084/085 | 1. 5X10 mg/m |
|  |  |  | 气相色谱 GC3900 | QMCY-YQ-032 |  |
|  | 酚类化合 | HJ/T 32-1999 | 智能TSP釆样 器崂应2050型 | QMCY-YQ-004 〜007 | 0. 003mg/m |
|  |  |  | 紫外可见分光 光度计N4S | QMCY-YQ-026 |  |
|  | 二氧化硫 | I1J 482-2009 | 智能TSP釆样 器崂应2050型 | QMCY-YQ-079/ 083/084/085 | 0. 007mg/m |
|  |  |  | 紫外可见分光 光度计N4S | QMCY-YQ-026 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | QMCY-YQ-055 | —— |

四、检测结果

1、有组织废气检测结果

表1-1有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 1#2#燃气锅炉DA001排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021年2月21日-23日 | 运行负荷（％） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 100 | 烟道截面积（m2） | 28.2743 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 210221119 | 21022120 | 21022121 | 21022122 | 21022123 | 21022124 | 21022122 | 21022123 | 21022124 |
| 烟气温度（°C） | 102. 5 | 103. 2 | 102. 7 | 103. 1 | 102. 5 | 103. 0 | 103. 1 | 102. 5 | 103.0 |
| 标干流量（nr7h） | 206742 | 190259 | 176838 | 197790 | 192725 | 195855 | 197790 | 192725 | 195855 |
| 烟气流速（m/s） | 2. 9 | 2. 7 | 2. 5 | 2.8 | 2. 7 | 2. 7 | 2.8 | 2. 7 | 2. 7 |
| 实测浓度（mg/k） | 3. 9 | 4.2 | 4. 4 | 9 | 8 | 9 | 20 | 18 | 21 |
| 排放速率（kg/h） | 0.81 | 0. 80 | 0. 78 | 1. 78 | 1. 54 | 1. 76 | 3. 94 | 3. 55 | 4. 20 |

表1-2有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 1#750高炉热风炉DA013排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 21 0-23 日 | 运行负荷（％） | 90 |
| 烟囱髙度（m） | 50 | 烟道截面积（m2） | 23.7583 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022101 | 21022102 | 21022103 | 21022104 | 21022105 | 21022106 | 21022104 | 21022105 | 21022106 |
| 烟气温度（笆） | 174. 9 | 176. 5 | 177. 1 | 174. 5 | 174. 9 | 175. 9 | 174. 5 | 174.9 | 175. 9 |
| 标干流量（m7h） | 234067 | 238598 | 247286 | 236496 | 235239 | 240376 | 236496 | 235239 | 240376 |
| 烟气流速（m/s） | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4. 7 | 4.8 |
| 实测浓度（mg/nf） | 3. 7 | 3. 5 | 3.8 | 25 | 30 | 29 | 32 | 37 | 37 |
| 排放速率（kg/h） | 0. 87 | 0. 84 | 0. 94 | 5. 91 | 7. 06 | 6. 97 | 7. 61 | 8. 66 | 8.85 |

表1-3有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 2#3#750高炉热风炉DA016排气筒 | 采样时间 | 2021年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 21 0-23 日 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 50 | 烟道截面积（站） | 23.7583 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022107 | 2022108 | 21022109 | 21022110 | 21022111 | 21022112 | 21022110 | 21022111 | 21022112 |
| 烟气温度（°C） | 181. 9 | 182. 1 | 182. 6 | 181. 3 | 181. 9 | 182. 1 | 181. 3 | 181.9 | 182. 1 |
| 标干流量（m7h） | 256849 | 267187 | 264199 | 285660 | 264991 | 258883 | 285660 | 264991 | 258883 |
| 烟气流速（m/s） | 5.2 | 5. 5 | 5.4 | 5. 8 | 5.4 | 5. 3 | 5.8 | 5.4 | 5. 3 |
| 实测浓度（mg/m3） | 8. 5 | 8.7 | 8.8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 15 | 15 |
| 排放速率（kg/h） | 2. 18 | 2. 32 | 2. 32 | 2. 29 | 1.85 | 2. 33 | 3. 94 | 4. 06 | 3.97 |

表1-4有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 高炉炉顶DA020排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021年2月24日 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 35 | 烟道截面积（m2） | 7. 0686 |
| 样品状态 | 卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022201 | 21022202 | 21022203 |
| 烟气温度（°C） | 15. 5 | 16. 2 | 16. 5 |
| 标干流量（m3/h） | 187396 | 178915 | 170602 |
| 烟气流速（m/s） | 7.9 | 7. 5 | 7. 2 |
| 实测浓度（mg/m3） | 2.9 | 3.2 | 2. 8 |
| 排放速率（kg/h） | 0. 54 | 0. 57 | 0. 48 |

表1-5有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 1#2#450高炉热风炉DA023排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 21 0-23 日 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 50 | 烟道截面积（D?） | 23.7583 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022113 | 21022114 | 21022115 | 21022116 | 21022117 | 21022118 | 21022116 | 21022117 | 21022118 |
| 烟气温度（°C） | 193. 6 | 194. 6 | 196. 1 | 193.9 | 192.6 | 193.6 | 193. 9 | 192. 6 | 193.6 |
| 标干流量（m'/h） | 212791 | 211809 | 213109 | 213630 | 191852 | 208159 | 213630 | 191852 | 208159 |
| 烟气流速（m/s） | 4. 5 | 4.5 | 4. 5 | 4. 5 | 4. 0 | 4.4 | 4. 5 | 4. 0 | 4.4 |
| 实测浓度（mg/nf） | 4. 1 | 4. 3 | 4. 5 | 24 | 26 | 25 | 55 | 52 | 49 |
| 排放速率（kg/h） | 0.87 | 0. 91 | 0. 96 | 5. 13 | 4. 99 | 5.20 | 11. 79 | 10. 00 | 10.21 |
| 表1-6有组织废气， | 歷测结果 |
| 釆样点位 | DA037 | 釆样时间 | 2021年2月22日 |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 22 0-24 日 | 运行负荷（％） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 50 | 烟道截面积3） | 19.6350 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022205 | 21022206 | 21022207 | 21022208 | 21022209 | 21022210 | 21022208 | 21022209 | 21022210 |
| 烟气温度（°C） | 150. 5 | 152. 1 | 151.6 | 150.8 | 152. 0 | 151. 2 | 150.8 | 152.0 | 151. 2 |
| 标干流量（m7h） | 327246 | 346478 | 317166 | 339729 | 342929 | 341732 | 339729 | 342929 | 341732 |
| 烟气流速（m/s） | 7. 3 | 7. 7 | 7. 0 | 7. 5 | 7.6 | 7.6 | 7. 5 | 7.6 | 7. 6 |
| 氧含量（%） | 11. 2 | 11. 2 | 11.2 | 11. 3 | 11. 2 | 11. 3 | 11. 3 | 11. 2 | 11. 3 |
| 实测浓度（mg/m3） | 4.8 | 5.0 | 4. 6 | 15 | 16 | 15 | 60 | 58 | 57 |
| 折算浓度（mg/ii?） | 6.4 | 6. 6 | 6. 1 | 20 | 21 | 20 | 80 | 77 | 76 |
| 排放速率（kg/h） | 1. 57 | 1. 73 | 1. 46 | 5. 10 | 5.49 | 5. 13 | 20. 32 | 19. 98 | 19. 39 |

表1-7有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 二轧DA041排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 22 H-24 日 | 运行负荷（％） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 70 | 烟道截面积（印 | 2) | 28.2743 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022211 | 21022212 | 21022213 | 21022214 | 21022215 | 21022216 | 21022214 | 21022215 | 21022216 |
| 烟气温度（°C） | 198. 3 | 199. 4 | 200. 3 | 199.4 | 199. 9 | 200. 1 | 199.4 | 199. 9 | 200. 1 |
| 标干流量（m3/h） | 249858 | 234758 | 258091 | 244386 | 255372 | 226548 | 244386 | 255372 | 226548 |
| 烟气流速（m/s） | 4.4 | 4. 1 | 4. 5 | 4. 3 | 4. 5 | 4.0 | ■1. 3 | 4. 5 | 4. 0 |
| 氧含量（%） | 14. 9 | 14.9 | 14. 9 | 14.9 | 14.9 | 14. 9 | 14. 9 | 14. 9 | 14. 9 |
| 实测浓度（mg/m3） | 3. 0 | 2. 9 | 2.8 | ND | ND | ND | 21 | 23 | 21 |
| 折算浓度（mg/m3） | 6.4 | 6.2 | 6. 0 | / | / | / | 46 | 48 | 46 |
| 排放速率（kg/h） | 0. 75 | 0. 68 | 0. 72 | / | / | / | 5.25 | 5. 87 | 4. 86 |
| 备注 | "ND”表不未检出。 |

表1-8有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 三轧DA042排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021 年 2 月 22 0-24 0 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱高度（H1） | 70 | 烟道截面积成） | 28.2743 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022217 | 21022218 | 21022219 | 21022220 | 21022221 | 21022222 | 21022220 | 21022221 | 21022222 |
| 烟气温度（°C） | 232. 6 | 233. 6 | 234. 1 | 233.4 | 232. 1 | 232. 6 | 233.4 | 232. 1 | 232. 6 |
| 标干流量（m7h） | 142409 | 147652 | 153439 | 135193 | 135150 | 114508 | 135193 | 135150 | 114508 |
| 烟气流速（m/s） | 2. 6 | 2. 7 | 2.9 | 2. 5 | 2.5 | 2. 1 | 2. 5 | 2. 5 | 2. 1 |
| 氧含量（%） | 15. 6 | 15. 6 | 15. 6 | 15.6 | 15. 6 | 15.4 | 15.6 | 15. 6 | 15.4 |
| 实测浓度（mg/m3） | 2.6 | 2. 7 | 2.6 | 13 | 12 | 12 | 23 | 21 | 21 |
| 折算浓度（mg/m3） | 6. 3 | 6. 5 | 6. 3 | 31 | 29 | 28 | 55 | 52 | 50 |
| 排放速率（kg/h） | 0. 37 | 0.40 | 0. 40 | 1. 76 | 1. 62 | 1. 37 | 3. 11 | 2. 90 | 2.46 |

表1-9有组织废气检测结果

| 釆样点位 | 130万吨焦化干熄焦DA053排气筒 | 釆样时间 | 2021年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析时间 | 2021年2月21日-23日 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱髙度（m） | 20 | 烟道截面积（n?） | 3. 1416 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022125 | 21022126 | 21022127 | 21022128 | 21022129 | 21022130 |
| 烟气温度（°C） | 35. 3 | 36. 1 | 36. 9 | 36.4 | 36. 8 | 36.4 |
| 标干流量（m7h） | 69772 | 71893 | 73102 | 68204 | 67203 | 67549 |
| 烟气流速（m/s） | 7. 2 | 7. 4 | 7. 6 | 7. 1 | 7. 0 | 7. 0 |
| 实测浓度（mg/m3） | 6. 3 | 6. 5 | 6.0 | 29 | 30 | 28 |
| 排放速率（kg/h） | 0.44 | 0. 47 | 0. 44 | 1.98 | 2. 02 | 1.89 |
| 表1-10有组织废气; | 份测结果 |
| 釆样点位 | 130万吨焦化推焦DA067排气筒 | 采样时间 | 2021年2月21日 |
| 分析时间 | 2020 年 2 月 21 0-23 日 | 运行负荷（%） | 90 |
| 烟囱高度（m） | 23 | 烟道截面积（m2） | 4. 1548 |
| 样品状态 | 颗粒物：卡口袋装，密封完好。 |
| 检测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | 21022131 | 21022132 | 21022133 | 21022135 | 21022136 | 21022137 |
| 烟气温度（°C） | 49. 5 | 48. 4 | 49. 1 | 48. 1 | 48. 6 | 47. 7 |
| 标干流量（m3/h） | 108889 | 113849 | 109001 | 116900 | 115367 | 116247 |
| 烟气流速（m/s） | 8. 9 | 9. 3 | 8.9 | 9. 5 | 9. 4 | 9.4 |
| 实测浓度（mg/nf） | 5. 7 | 6. 7 | 5. 7 | 7 | 8 | 7 |
| 排放速率（kg/h） | 0. 62 | 0. 76 | 0. 62 | 0. 82 | 0. 92 | 0. 81 |

2、无组织废气检测结果

表2-1无组织废气检测结果

| 釆样时间 | 釆样点位 | 颗粒物(130万吨焦化厂) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 检测结果(ug/m3) |
| 2021 年 2月22日 (8:00) | 上风向1# | 210222001 | 180 |
|  | 下风向2# | 210222002 | 290 |
|  | 下风向3# | 210222003 | 302 |
|  | 下风向4# | 210222004 | 288 |
| 2021 年 2月22日 (11:00) | 上风向1# | 210222005 | 185 |
|  | 下风向2# | 210222006 | 305 |
|  | 下风向3# | 210222007 | 311 |
|  | 下风向4# | 210222008 | 298 |
| 2021 年 2月22日 (14:00) | 上风向1# | 210222009 | 172 |
|  | 下风向2# | 210222010 | 298 |
|  | 下风向3# | 210222011 | 303 |
|  | 下风向4# | 210222012 | 295 |
| 样品状态 | 卡口袋装，密封完好。 |

表2-2无组织废气检测结果

| 采样时间 | 釆样点位 | 氟化氢(130万吨焦化厂) | 硫化氢(130万吨焦化厂) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 检测结果(mg/m3) | 样品编号 | 检测结果(mg/m3) |
| 2021 年 2月22日 (8：00) | 上风向1# | 210222026 | ND | 210222013 | 0. 003 |
|  | 下风向2# | 210222027 | ND | 210222014 | 0. 006 |
|  | 下风向3# | 210222028 | ND | 210222015 | 0.007 |
|  | 下风向4# | 210222029 | ND | 210222016 | 0. 007 |
| 2021 年 2月22日 (11:00) | 上风向1# | 210222030 | ND | 210222017 | 0.004 |
|  | 下风向2# | 210222031 | ND | 210222018 | 0. 006 |
|  | 下风向3# | 210222032 | ND | 210222019 | 0. 007 |
|  | 下风向4# | 210222033 | ND | 210222020 | 0. 006 |
| 2021 年 2月22日 (14:00) | 上风向1# | 210222034 | ND | 210222021 | 0. 004 |
|  | 下风向2# | 210222035 | ND | 210222022 | 0. 005 |
|  | 下风向3# | 210222036 | ND | 210222023 | 0. 006 |
|  | 下风向4# | 210222037 | ND | 210222024 | 0. 006 |
| 样品状态 | 氤化氢:多孔玻板吸收瓶装， | 密封完好;硫化氢:大型气泡式吸收瓶装，密封完好。 |
| 备注 | “ND"表示未检出。 |
| 表2-3无组织废气检测结負 |  |
| 釆样时间 | 釆样点位 | 氨(130万吨焦化厂) | 苯(130万吨焦化厂) |
|  |  | 样品编号 | 检测结果(mg/m3) | 样品编号 | 检测结果(mg/m3) |
| 2021 年 2月22日 (8:00) | 上风向1# | 210222039 | 0. 05 | 210222052 | ND |
|  | 下风向2# | 210222040 | 0. 07 | 210222053 | ND |
|  | 下风向3# | 210222041 | 0. 10 | 210222054 | ND |
|  | 下风向4# | 210222042 | 0. 08 | 210222055 | ND |

检测报告

澄宇检字【2021】 030409号	第7页共12页

表2-3无组织废气检测结果（续）

| 釆样时间 | 釆样点位 | 氨（130万吨焦化厂） | 苯（130万吨焦化厂） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 检测结果（mg/m3） | 样品编号 | 检测结果（mg/m3） |
| 2021 年 2月22日 (11:00) | 上风向1# | 210222043 | 0. 05 | 210222056 | ND |
|  | 下风向2# | 210222044 | 0. 07 | 210222057 | ND |
|  | 下风向3# | 210222045 | 0. 10 | 210222058 | ND |
|  | 下风向4# | 210222046 | 0. 08 | 210222059 | ND |
| 2021 年 2月22日 (14:00) | 上风向1# | 210222047 | 0. 05 | 210222060 | ND |
|  | 下风向2# | 210222048 | 0. 06 | 210222061 | ND |
|  | 下风向3# | 210222049 | 0. 10 | 210222062 | ND |
|  | 下风向4# | 210222050 | 0.07 | 210222063 | ND |
| 样品状态 | 氨：多孔玻板吸收瓶装，密三 | 甘完好；苯：活性炭吸附管装，密封完好。 |
| 备注 | "ND"表示未检出。 |

表2-4无组织废气检测结果

| 釆样时间 | 釆样点位 | 酚类化合物（130万吨焦化厂） | . 氮氧化物（130万吨焦化厂） J |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） | 样品编号 | 检测结果 ' （mg/m3） |
| 2021 年 2月22日 (9:30) | 上风向1# | 210222065/066 | 0.004 | 210222105/106 | 0.055 |
|  | 下风向2# | 210222067/068 | 0. 005 | 210222107/108 | 0. 076 |
|  | 下风向3# | 210222069/070 | 0.007 | 210222109/110 | 0.105 > |
|  | 下风向4# | 210222071/072 | 0. 006 | 210222111/112 | 0. 088 |
| 2021 年 2月22日 (12:30) | 上风向1# | 210222073/074 | 0. 004 | 210222113/114 | 0. 055 |
|  | 下风向2# | 210222075/076 | 0. 006 | 210222115/116 | 0.088 |
|  | 下风向3# | 210222077/078 | 0. 007 | 210222117/118 | 0. 093 |
|  | 下风向4# | 210222079/080 | 0. 007 | 210222119/120 | 0. 075 |
| 2021 年 2月22日 (15:30) | 上风向1# | 210222081/082 | 0. 005 | 210222121/122 | 0. 060 |
|  | 下风向2# | 210222083/084 | 0. 006 | 210222123/124 | 0. 079 |
|  | 下风向3# | 210222085/086 | 0. 008 | 210222125/126 | 0. 088 |
|  | 下风向4# | 210222087/088 | 0. 007 | 210222127/128 | 0. 090 |
| 样品状态 | 酚类化合物：冲击式吸收瓶装，密封完好； 氮氧化物：多孔玻板吸收瓶装，密封完好。 |

表2-5无组织废气检测结果

| 釆样时间 | 釆样点位 | 二氧化硫（130万吨焦化厂） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 检测结果（mg/m3） |
| 2021 年 2月22日 (9:30) | 上风向1# | 210222091 | 0. 017 |
|  | 下风向2# | 210222092 | 0. 018 |
|  | 下风向3# | 210222093 | 0. 022 |
|  | 下风向4# | 210222094 | 0. 020 |
| 2021 年 2月22日 (12:30) | 上风向1# | 210222095 | 0. 017 |
|  | 下风向2# | 210222096 | 0. 019 |
|  | 下风向3# | 210222097 | 0. 021 |
|  | 下风向4# | 210222098 | 0. 021 |
| 2021 年 2月22日 (15:30) | 上风向1# | 210222099 | 0. 017 |
|  | 下风向2# | 210222100 | 0. 019 |
|  | 下风向3# | 210222101 | 0. 021 |
|  | 下风向4# | 210222102 | 0. 018 |
| 样品状态 | 二氧化硫：多孔玻板吸收瓶装，密封完好。 |

表2-6采样现场气象条件

| 检测日期 | 气压 (hPa) | 气温 (°C) | 风向 | 风速 (m/s) | 相对湿度 （%） | 天气 总云量 | ，状况 低云量 、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 2月22日 | 8:00 | 1028.1 | 4. 2 | E | 3. 3 | 54 | 1 | 0 |
|  | 9：30 | 1025. 4 | 7. 5 | E | 2. 9 | 50 | 1 | 0 |
|  | 11:00 | 1021. 2 | 10.8 | E | 2.8 | 47 | 1 | 0 |
|  | 12:30 | 1020. 6 | 11.4 | E | 2. 5 | 47 | 1 | 0 |
|  | 14:00 | 1021. 5 | 11. 7 | E | 2. 5 | 48 | 1 | 0 :i |
|  | 15:30 | 1018. 7 | 11. 3 | E | 2.6 | 45 | 1 | 0 |
| * |

3、烟气黑度

表3-1烟气黑度检测结果

| 观测时间 | 检测点位 | 测试结果（级） |
| --- | --- | --- |
| 2021 年 2 月 22 日(8:30) | DA001 （1#、2#）燃气锅炉烟囱正北120米 | <1 |
| 2021 年 2 月 22 日(10:30) | DA001 （1#、2#）燃气锅炉烟囱正北120米 | <1 |
| 2021 年 2 月 22 日(12:30) | DA001 （1#、2#）燃气锅炉烟囱正北120米 | <1 |

表3-2烟气黑度检测结果

| 观测时间 | 检测点位 | 测试结果（级） |
| --- | --- | --- |
| 2021 年 2 月 22 日(9:10) | DA002 （3#）燃气锅炉烟囱正北80米处 | <1 |
| 2021 年 2 月 22 日(11:10) | DA002 （3#）燃气锅炉烟囱正北80米处 | <1 |
| 2021 年 2 月 22 日(13： 10) | DA002 （3#）燃气锅炉烟囱正北80米处 | <1 |
| 表3-3釆样现场气象条" |
| 时间 | 风向 | 风速(m/s) |
| 2021 年 2 月 22 日(8:30) | E | 2. 9 |
| 2021 年 2 月 22 日(9：10) | E | 2.8 |
| 2021 年 2 月 22 日(10:30) | E | 2. 7 |
| 2021 年 2 月 22 日(11:10) | E | 3. 1 |
| 2021 年 2 月 22 日(12:30) | E | 2.5 |
| 2021 年 2 月 22 日(13:10) | E | 3. 0 |

4、噪声检测结果

| 表4-1厂界噪声检测结果 | ：130万吨焦化厂） |
| --- | --- |
| 检测项目 | 检测时间 | 检测点位 | 样品编号 | 测量值Leq (dB (A)) |
| 厂界噪声 | 2021年2月22日 （昼间） | 东厂界外1ml# | GFJT21022201 | 52.6 |
|  |  | 南厂界外lni2# | GFJT21022202 | 53. 3 |
|  |  | 西厂界外lm3# | GFJT21022203 | 54. 3 |
|  |  | 北厂界外lm4# | GFJT21022204 | 52. 7 |
|  | 2021年2月22日 （夜间） | 东厂界外1ml# | GFJT21022205 | 47. 8 |
|  |  | 南厂界外lm2# | GFJT21022206 | 48. 0 |
|  |  | 西厂界外lm3# | GFJT21022207 | 49.0 |
|  |  | 北厂界外lm4# | GFJT21022208 | 48. 6 |
| 表4-2厂界噪声检测结果（水泥粉磨站） |
| 检测项目 | 检测时间 | 检测点位 | 样品编号 | 测量值Leq (dB (A)) |
| 厂界噪声 | 2021年2月22日 （昼间） | 东厂界外1ml# | GFSN21022201 | 52.8 |
|  |  | 南厂界外lm2# | GFSN21022202 | 54. 1 |
|  |  | 西厂界外lni3# | GFSN21022203 | 52. 1 |
|  |  | 北厂界外lm4# | GFSN21022204 | 51. 7 |
|  | 2021年2月22日 （夜间） | 东厂界外1ml# | GFSN21022205 | 47.4 |
|  |  | 南厂界外lm2# | GFSN21022206 | 48. 7 |
|  |  | 西厂界外lm3# | GFSN21022207 | 49. 2 |
|  |  | 北厂界外lm4# | GFSN21022208 | 47. 1 |

五、附图

图5-1有组织检测点位示意图-DA001排气筒

图5-2有组织检测点位示意图-DA013排气筒

图5-3有组织检测点位示意图-DA016排气筒

图5-4有组织检测点位示意图-DA020排气筒

图5-5有组织检测点位示意图-DA023排气筒

图5-6有组织检测点位示意图-DA037排气筒

图5-7有组织检测点位示意图-DA041排气筒

图5-8有组织检测点位示意图-DA042排气筒

图5-9有组织检测点位示意图-DA053排气筒

图5-10有组织检测点位示意图-DA067排气筒

图5-11无组织检测点位示意图

2#

图5-12厂界噪声检测点位示意图-水泥粉磨站

|  | ▲ 3# | aN |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 道 |  |  |
| ▲2# | 水泥粉磨站 | ▲ 1# | 路 |  |  |
|  | ▲ 2# |  |  | 丿 |  |
| 2021年2月22日气象条件：天气：晴 风速：昼：2. 7m/s , | 夜：3. Om/s |  |  |

图5-13厂界噪声检测点位示意图-130万吨焦化厂

▲4#	N

道

▲ 3#	130万吨焦化厂	▲]#

路

▲ 2#

2021年2月22日天气：晴风速：昼：2.8m/s ,夜：2. 6m/s

* * *报告结束* * *

| 编制：以免9疝^ | 审核：列美 | 签发:瑜終 |
| --- | --- | --- |
| 日期：Ml、叫 | 日期：叫3、4 | 日期：神13年 |

# Text boxes

测孔

测孔

测孔

测孔

aN

4#

O

O 3#

130万吨焦化厂